## Лист1
Модель | Максимальна електрична потужність |  | Тип двигуна | Стартер | Викиди | Витрата на 75% навантаження | Бак | Габарити базової моделі |  | Габарити моделі з звуконепрониним куполом
| [kVA] | [kW] |  |  |  | [л/год] | [л] | [кг] | ДхШхВ [мм] | [кг] | ДхШхВ [мм]
Одна фаза: 230В
EY-3MB | 3 | 2.7 | Gx160 | S | STAGE V | 1 | 3.6 | 37 | 625X390X435 | - | -
EY-3,6MB | 3.6 | 3.2 | Gx200 | S | STAGE V | 1.1 | 3.6 | 38 | 625X390X435 | - | -
EY-5,5MB/MBE | 5.5 | 4.4 | Gx270 | S/E | STAGE V | 1.6 | 6 | 58/80 | 780x520x500 | 140 | 1100x550x600
EY-7MB/MBE | 7 | 5.6 | Gx390 | S/E | STAGE V | 2 | 6.5 | 75/82 | 780x520x500 | 160 | 1100x550x600
EY-12HEM | 12 | 9.6 | Gx630 | E | STAGE V | 4.8 | 15 | 130 | 910x580x750 | - | -
EY-10MB/MBE | 10 | 8 | B&S 16HP | S/E | STAGE V | 3.8 | 8.5 | 97/125 | 910x580x640 | - | -
EY-12MB/MBE | 12 | 9.6 | B&S 18HP | S/E | STAGE V | 4.3 | 8.5 | 111/125 | 910x580x640 | - | -
EY-16MBE | 16 | 12.8 | B&S 23HO | E | STAGE V | 4.9 | 15 | 140 | 910x580x750 | - | -
Три фази: 400/230В
EY-5,5TB/TBE | 5.5 | 4.4 | Gx270 | S/E | STAGE V | 1.6 | 6 | 63/85 | 780x520x500 | 140 | 1100x550x600
EY-7TB/TBE | 7 | 5.6 | Gx390 | S/E | STAGE V | 2 | 6.5 | 70/92 | 780x520x500 | 160 | 1100x550x600
EY-12HET | 12 | 9.6 | Gx630 | E | STAGE V | 4.8 | 15 | 130 | 910x580x750 | - | -
EY-10TB/TBE | 10 | 8 | B&S 16HP | S/E | STAGE V | 3.8 | 8.5 | 95/120 | 910x580x640 | - | -
EY-12TB/TBE | 12 | 9.6 | B&S 18HP | S/E | STAGE V | 4.3 | 8.5 | 110/125 | 910x580x640 | - | -
EY-16TBE | 16 | 12.8 | B&S 23HP | S/E | STAGE V | 4.9 | 15 | 140 | 910x580x750 | - | -
Модель | Максимальна електрична потужність |  | Тип двигуна | Стартер | Викиди | Витрата на 75% навантаження | Бак | Габарити базової моделі |  | Габарити моделі з звуконепрониним куполом
| [kVA] | [kW] |  |  |  | [л/год] | [л] | [кг] | ДхШхВ [мм] | [кг] | ДхШхВ [мм]
Одна фаза: 230В
EY-3MB | 3 | 2.7 | Gx160 | S | STAGE V | 1 | 3.6 | 37 | 625X390X435 | - | -
EY-3,6MB | 3.6 | 3.2 | Gx200 | S | STAGE V | 1.1 | 3.6 | 38 | 625X390X435 | - | -
EY-5,5MB/MBE | 5.5 | 4.4 | Gx270 | S/E | STAGE V | 1.6 | 6 | 58/80 | 780x520x500 | 140 | 1100x550x600
EY-7MB/MBE | 7 | 5.6 | Gx390 | S/E | STAGE V | 2 | 6.5 | 75/82 | 780x520x500 | 160 | 1100x550x600
EY-12HEM | 12 | 9.6 | Gx630 | E | STAGE V | 4.8 | 15 | 130 | 910x580x750 | - | -
EY-10MB/MBE | 10 | 8 | B&S 16HP | S/E | STAGE V | 3.8 | 8.5 | 97/125 | 910x580x640 | - | -
EY-12MB/MBE | 12 | 9.6 | B&S 18HP | S/E | STAGE V | 4.3 | 8.5 | 111/125 | 910x580x640 | - | -
EY-16MBE | 16 | 12.8 | B&S 23HO | E | STAGE V | 4.9 | 15 | 140 | 910x580x750 | - | -
Три фази: 400/230В
EY-5,5TB/TBE | 5.5 | 4.4 | Gx270 | S/E | STAGE V | 1.6 | 6 | 63/85 | 780x520x500 | 140 | 1100x550x600
EY-7TB/TBE | 7 | 5.6 | Gx390 | S/E | STAGE V | 2 | 6.5 | 70/92 | 780x520x500 | 160 | 1100x550x600
EY-12HET | 12 | 9.6 | Gx630 | E | STAGE V | 4.8 | 15 | 130 | 910x580x750 | - | -
EY-10TB/TBE | 10 | 8 | B&S 16HP | S/E | STAGE V | 3.8 | 8.5 | 95/120 | 910x580x640 | - | -
EY-12TB/TBE | 12 | 9.6 | B&S 18HP | S/E | STAGE V | 4.3 | 8.5 | 110/125 | 910x580x640 | - | -
EY-16TBE | 16 | 12.8 | B&S 23HP | S/E | STAGE V | 4.9 | 15 | 140 | 910x580x750 | - | -