## Лист1
Модель | Максимальна електрична потужність |  | Тип двигуна | Стартер | Викиди | Витрата на 75% навантаження | Бак | Габарити базової моделі |  | Габарити моделі з звуконепрониним куполом
| [kVA] | [kW] |  |  |  | [л/год] | [л] | [кг] | ДхШхВ [мм] | [кг] | ДхШхВ [мм]
Одна фаза: 230В
EY-3MB | 3 | 2.7 | Gx160 | S | STAGE V | 1 | 3.6 | 37 | 625X390X435 | - | -
EY-3,6MB | 3.6 | 3.2 | Gx200 | S | STAGE V | 1.1 | 3.6 | 38 | 625X390X435 | - | -
EY-5,5MB/MBE | 5.5 | 4.4 | Gx270 | S/E | STAGE V | 1.6 | 6 | 58/80 | 780x520x500 | 140 | 1100x550x600
EY-7MB/MBE | 7 | 5.6 | Gx390 | S/E | STAGE V | 2 | 6.5 | 75/82 | 780x520x500 | 160 | 1100x550x600
EY-12HEM | 12 | 9.6 | Gx630 | E | STAGE V | 4.8 | 15 | 130 | 910x580x750 | - | -
EY-10MB/MBE | 10 | 8 | B&S 16HP | S/E | STAGE V | 3.8 | 8.5 | 97/125 | 910x580x640 | - | -
EY-12MB/MBE | 12 | 9.6 | B&S 18HP | S/E | STAGE V | 4.3 | 8.5 | 111/125 | 910x580x640 | - | -
EY-16MBE | 16 | 12.8 | B&S 23HO | E | STAGE V | 4.9 | 15 | 140 | 910x580x750 | - | -
Три фази: 400/230В
EY-5,5TB/TBE | 5.5 | 4.4 | Gx270 | S/E | STAGE V | 1.6 | 6 | 63/85 | 780x520x500 | 140 | 1100x550x600
EY-7TB/TBE | 7 | 5.6 | Gx390 | S/E | STAGE V | 2 | 6.5 | 70/92 | 780x520x500 | 160 | 1100x550x600
EY-12HET | 12 | 9.6 | Gx630 | E | STAGE V | 4.8 | 15 | 130 | 910x580x750 | - | -
EY-10TB/TBE | 10 | 8 | B&S 16HP | S/E | STAGE V | 3.8 | 8.5 | 95/120 | 910x580x640 | - | -
EY-12TB/TBE | 12 | 9.6 | B&S 18HP | S/E | STAGE V | 4.3 | 8.5 | 110/125 | 910x580x640 | - | -
EY-16TBE | 16 | 12.8 | B&S 23HP | S/E | STAGE V | 4.9 | 15 | 140 | 910x580x750 | - | -
Модель | Максимальна електрична потужність |  | Тип двигуна | Стартер | Викиди | Витрата на 75% навантаження | Бак, габарити базової моделі |  |  | Бак, габарити моделі з звуконепрониним куполом
| [kVA] | [kW] |  |  |  | [л/год] | [л] | [кг] | ДхШхВ [мм] | [л] | [кг] | ДхШхВ [мм]
Одна фаза: 230В
EY-5MD/MDE | 4.6 | 3.7 | KD350 | S/E | STAGE V | 1 | 4.3 | 70/80 | 780x520x500 | 30 | 160 | 1060x600x895
EY-7MD/MDE | 7 | 5.6 | KD440 | S/E | STAGE V | 1.5 | 4.5 | 110 | 910x580x640 | 30 | 200 | 1060x600x895
EY-10MDE | 10 | 8 | KD330/2 | E | NOT EMISS. | 2 | 4 | 120 | 910x580x640 | 30 | 220 | 1060x600x895
EY-12,5MDE | 12.2 | 9.76 | KD425/2 | E | NOT EMISS. | 2.8 | 4 | 170 | 910x580x640 | 30 | 240 | 1060x600x895
EY-15MDE | 15 | 12 | KD477/2 | E | NOT EMISS. | 3.2 | 50 | 210 | 1120x600x900 | 50 | 380 | 1300x605x1185
Три фази: 400/230В
EY-5TD/TDE | 4.6 | 3.7 | KD350 | S/E | STAGE V | 1 | 4.3 | 90/105 | 780x520x500 | 30 | 180 | 1060x600x895
EY-7TD/TDE | 7 | 5.6 | KD440 | S/E | STAGE V | 1.5 | 4.5 | 105 | 910x580x640 | 30 | 190 | 1060x600x895
EY-10TDE | 10 | 8 | KD330/2 | E | NOT EMISS. | 2 | 4 | 121 | 910x580x640 | 30 | 230 | 1060x600x895
EY-12,5TDE | 12.2 | 9.76 | KD425/2 | E | NOT EMISS. | 2.8 | 4 | 160 | 910x580x640 | 30 | 250 | 1060x600x895
EY-15TDE | 15 | 12 | KD477/2 | E | NOT EMISS. | 3.2 | 50 | 200 | 1120x600x900 | 50 | 370 | 1300x605x1185
EY-20TDE | 20 | 16 | KD625/2 | E | NOT EMISS. | 4.2 | 50 | 240 | 1120x600x1000 | 50 | 430 | 1300x605x1185
Модель | Максимальна електрична потужність |  | Тип двигуна | Стартер | Викиди | Витрата на 75% навантаження | Бак | Габарити базової моделі |  | Габарити моделі з звуконепрониним куполом
| [kVA] | [kW] |  |  |  | [л/год] | [л] | [кг] | ДхШхВ [мм] | [кг] | ДхШхВ [мм]
EY-5LWS | 5 | 4 | Gx200 | S | STAGE V | 1.1 | 3.6 | 38 | 625X390X435 | - | -
EY-5,5MB/MBE | 5.5 | 4.4 | Gx270 | S/E | STAGE V | 1.6 | 6 | 58/80 | 780x520x500 | 140 | 1100x550x600
EY-7MB/MBE | 7 | 5.6 | Gx390 | S/E | STAGE V | 2 | 6.5 | 75/82 | 780x520x500 | 160 | 1100x550x600
EY-12HEM | 12 | 9.6 | Gx630 | E | STAGE V | 4.8 | 15 | 130 | 910x580x750 | - | -
EY-10MB/MBE | 10 | 8 | B&S 16HP | S/E | STAGE V | 3.8 | 8.5 | 97/125 | 910x580x640 | - | -
EY-12MB/MBE | 12 | 9.6 | B&S 18HP | S/E | STAGE V | 4.3 | 8.5 | 111/125 | 910x580x640 | - | -
EY-16MBE | 16 | 12.8 | B&S 23HO | E | STAGE V | 4.9 | 15 | 140 | 910x580x750 | - | -
Три фази: 400/230В
EY-5,5TB/TBE | 5.5 | 4.4 | Gx270 | S/E | STAGE V | 1.6 | 6 | 63/85 | 780x520x500 | 140 | 1100x550x600
EY-7TB/TBE | 7 | 5.6 | Gx390 | S/E | STAGE V | 2 | 6.5 | 70/92 | 780x520x500 | 160 | 1100x550x600
EY-12HET | 12 | 9.6 | Gx630 | E | STAGE V | 4.8 | 15 | 130 | 910x580x750 | - | -
EY-10TB/TBE | 10 | 8 | B&S 16HP | S/E | STAGE V | 3.8 | 8.5 | 95/120 | 910x580x640 | - | -
EY-12TB/TBE | 12 | 9.6 | B&S 18HP | S/E | STAGE V | 4.3 | 8.5 | 110/125 | 910x580x640 | - | -
EY-16TBE | 16 | 12.8 | B&S 23HP | S/E | STAGE V | 4.9 | 15 | 140 | 910x580x750 | - | -

## Лист2
Модель | Потужність |  | Максимальна електрична потужність |  | Тип двигуна | Викиди | Число циліндрів | Витрата на 75% навантаження | Бак | Габарити базової моделі |  | Габарити моделі з звуконепрониним куполом
| [kVA] | [kW] | [kVA] | [kW] |  |  |  | [л/год] | [л] | [кг] | ДхШхВ [мм] | [кг] | ДхШхВ [мм]
EY-5LWS | 5 | 4 | 5.5 | 4.4 | KDW702 | STAGE V | 2 | 1.5 | 50 | 325 | 1400x700x1400 | 415 | 1600x700x1050
EY-7,5LWS | 7.5 | 6 | 8.2 | 6.5 | KDW1003 | STAGE V | 3 | 2.1 | 50 | 345 | 1400x700x1400 | 435 | 1600x700x1050
EY-10,5LWS | 10.5 | 8.4 | 12 | 9.6 | KDW1404 | STAGE V | 4 | 2.8 | 50 | 360 | 1400x700x1400 | 450 | 1600x700x1050
EY-15LWS | 15 | 12 | 16.5 | 13.2 | KDW 1603 | STAGE V | 3 | 3.5 | 50 | 410 | 1400x700x1400 | 500 | 1600x700x1050
EY-20K | 20 | 16 | 22 | 17.6 | KDI 1903M | STAGE V | 3 | 4.4 | 50 | 485 | 1400x700x1400 | 575 | 1600x700x1050
EY-25K | 25 | 20 | 27.5 | 22 | KDI 2504M | STAGE IIIA | 4 | 5.2 | 50 | 530 | 1400x700x1400 | 620 | 1700x700x1050
EY-30K | 30 | 24 | 33 | 26.4 | KDI 2504TM-30 | NOT EMISS. | 4 | 5.5 | 90 | 595 | 1650x850x1650 | 760 | 1800x850x1275
EY-33K | 33 | 26.4 | 36.3 | 29 | KDI 1903TCR | STAGE V | 3 | 5.6 | 120 | 785 | 2100x1000x1800 | 1040 | 2300x1050x1590
EY-40K | 40 | 32 | 44 | 35.2 | KDI 2504TM-40 | NOT EMISS. | 4 | 7.5 | 90 | 675 | 1650x850x1650 | 840 | 2000x850x1275
EY-45K | 45 | 36 | 50 | 40 | KDI 2504TCR | STAGE V | 4 | 8 | 120 | 845 | 2100x1000x1800 | 1100 | 2300x1050x1590
EY-60K | 60 | 48 | 66 | 52.8 | KDI 3404TM | NOT EMISS. | 4 | 9 | 120 | 960 | 2100x1000x1800 | 1215 | 2300x1050x1590
EY-60eKH | 60 | 48 | 66 | 52.8 | KDI 3404TM | STAGE IIIA | 4 | 10 | 120 | 960 | 2100x1000x1800 | 1215 | 2300x1050x1590
Модель | Потужність |  | Максимальна електрична потужність |  | Тип двигуна | Викиди | Число циліндрів | Витрата на 75% навантаження | Бак | Габарити базової моделі |  | Габарити моделі з звуконепрониним куполом
| [kVA] | [kW] | [kVA] | [kW] |  |  |  | [л/год] | [л] | [кг] | ДхШхВ [мм] | [кг] | ДхШхВ [мм]
EY-v8,5Y | 8.5 | 6.8 | 9.4 | 7.5 | 3TNV80F-NGB | STAGE V | 3 | 2.2 | 50 | 355 | 1400x700x1400 | 445 | 1600x700x1050
EY-v13Y | 13 | 10.4 | 14.3 | 11.4 | 3TNV88F-NGB | STAGE V | 3 | 3 | 90 | 435 | 1400x700x1400 | 610 | 1800x850x1275
EY-v18Y | 18 | 14.4 | 19.8 | 15.8 | 4TNV88-BIB | STAGE V | 4 | 4 | 90 | 460 | 1400x700x1400 | 635 | 1800x850x1275
EY-v33Y | 33 | 26.4 | 36.3 | 29 | 4TNV98-IGECS | STAGE IIIA | 4 | 5.5 | 90 | 610 | 1650x850x1650 | 785 | 1800x850x1275
EY-v40Y | 40 | 32 | 44 | 35 | 4TNV98T-GECS | STAGE II | 4 | 7.8 | 90 | 665 | 1650x850x1650 | 840 | 2000x850x1275
EY-e41Y | 41 | 32.8 | 45 | 36 | 4TNV98T-ZGECS | STAGE IIIA | 4 | 8.5 | 90 | 665 | 1650x850x1650 | 840 | 2000x850x1275
Модель | Потужність |  | Максимальна електрична потужність |  | Тип двигуна | Викиди | Число циліндрів | Витрата на 75% навантаження | Бак | Габарити базової моделі |  | Габарити моделі з звуконепрониним куполом
| [kVA] | [kW] | [kVA] | [kW] |  |  |  | [л/год] | [л] | [кг] | ДхШхВ [мм] | [кг] | ДхШхВ [мм]
EY-30F | 30 | 24 | 33 | 26.4 | S8000 AM1 | NOT EMISS. | 3 | 5.4 | 90 | 690 | 1650x850x1600 | 865 | 1800x850x1275
EY-45F | 45 | 36 | 50 | 40 | NEF N45AM1A | STAGE II | 4 | 8.8 | 90 | 780 | 1650x850x1600 | 955 | 2000x850x1275
EY-50F | 50 | 40 | 55 | 44 | NEF N45AM2 | NOT EMISS. | 4 | 9.3 | 90 | 825 | 1650x850x1600 | 1000 | 2000x850x1275
EY-60F | 60 | 48 | 66 | 52.8 | NEF N45SM1A | STAGE II | 4 | 9.8 | 120 | 935 | 2100x1000x1800 | 1190 | 2300x1050x1590
EY-e60F | 60 | 48 | 66 | 58.8 | NEF N45SM1F | STAGE IIIA | 4 | 12.5 | 120 | 935 | 2100x1000x1800 | 1190 | 2300x1050x1590
EY-75F | 75 | 60 | 82 | 68 | NEF N45SM3 | NOT EMISS. | 4 | 14.5 | 120 | 1090 | 2100x1000x1800 | 1345 | 2300x1050x1590
EY-80F | 80 | 64 | 88 | 70.4 | NEF N45SM3 | NOT EMISS. | 4 | 15 | 120 | 1090 | 2100x1000x1800 | 1345 | 2300x1050x1590
EY-e80F | 80 | 64 | 88 | 70.4 | NEF N45TE1P | STAGE IIIA | 4 | 15.1 | 120 | 1135 | 2100x1000x1800 | 1390 | 2300x1050x1590
EY-100F | 100 | 80 | 110 | 88 | NEF N45TM2A | STAGE II | 4 | 15.5 | 120 | 1155 | 2100x1000x1800 | 1410 | 2300x1050x1590
EY-e100F | 100 | 80 | 110 | 88 | NEF N45TM2P | STAGE IIIA | 4 | 18.8 | 120 | 1155 | 2100x1000x1800 | 1410 | 2300x1050x1590
EY-120F | 120 | 96 | 132 | 105.6 | NEF N45TM3 | NOT EMISS. | 4 | 21 | 120 | 1245 | 2100x1000x1800 | 1500 | 2300x1050x1590
EY-130F | 130 | 104 | 143 | 114.4 | NEF N67SM1 | NOT EMISS. | 6 | 23 | 250 | 1525 | 2400x1100x2000 | 1855 | 3200x1100x2090
EY-e130F | 130 | 104 | 143 | 114.4 | NEF N67TM1F | STAGE IIIA | 6 | 24 | 250 | 1555 | 2400x1100x2000 | 1885 | 3200x1100x2090
EY-150F | 150 | 120 | 165 | 132 | NEF N67TM4 | NOT EMISS. | 6 | 28 | 250 | 1620 | 2400x1100x2000 | 1950 | 3200x1100x2090
EY-e150F | 150 | 120 | 165 | 132 | NEF N67TE1P | STAGE IIIA | 6 | 27 | 250 | 1610 | 2400x1100x2000 | 1940 | 3200x1100x2090
EY-170F | 170 | 136 | 187 | 149.6 | NEF N67TM4 | NOT EMISS. | 6 | 28 | 250 | 1670 | 2400x1100x2000 | 2000 | 3200x1100x2090
EY-e170F | 170 | 136 | 187 | 149.6 | NEF N67TE2F | STAGE IIIA | 6 | 31 | 250 | 1660 | 2400x1100x2000 | 1990 | 3200x1100x2090
EY-200F | 200 | 160 | 220 | 176 | NEF N67TM7 | NOT EMISS. | 6 | 32 | 250 | 1720 | 2400x1100x2000 | 2050 | 3200x1100x2090
EY-250F | 250 | 200 | 275 | 220 | NEF N67TE8 | NOT EMISS. | 6 | 37 | 250 | 1915 | 2400x1100x2000 | 2245 | 3200x1100x2090
EY-e250F | 250 | 200 | 275 | 220 | CURSOR87 TE3F | STAGE IIIA | 6 | 48 | 250 | 2445 | 2800x1310x1800 | 3105 | 3700x1400x2250
EY-275F | 275 | 220 | 302 | 242 | CURSOR87 TE1D | STAGE II | 6 | 46 | 250 | 2660 | 2800x1310x1800 | 3320 | 3700x1400x2250
EY-300F | 300 | 240 | 330 | 264 | CURSOR87 TE4 | NOT EMISS. | 6 | 50 | 250 | 2660 | 2800x1310x1800 | 3320 | 3700x1400x2250
EY-e300F | 300 | 240 | 330 | 264 | CURSOR87 TE4F | STAGE IIIA | 6 | 53 | 250 | 2660 | 2800x1310x1800 | 3320 | 3700x1400x2250
EY-e300F | 300 | 240 | 330 | 264 | CURSOR10 TE1F | STAGE IIIA | 6 | 50 | 250 | 2720 | 2800x1310x1800 | 3380 | 3700x1400x2250
EY-350F | 350 | 280 | 385 | 308 | CURSOR13 TE2A | STAGE II | 6 | 55 | 400 | 3150 | 2950x1550x2100 | 4140 | 4300x1750x2350
EY-400F | 400 | 320 | 440 | 352 | CURSOR13 TE3A | STAGE II | 6 | 68 | 400 | 3285 | 2950x1550x2100 | 4275 | 4300x1750x2350
EY-450F | 450 | 360 | 495 | 396 | CURSOR13 TE6W | NOT EMISS. | 6 | 71 | 400 | 3510 | 2950x1550x2100 | 4500 | 4300x1750x2350
EY-500F | 500 | 400 | 550 | 440 | CURSOR13 TE7W | NOT EMISS. | 6 | 78 | 400 | 3580 | 2950x1550x2100 | 4570 | 4300x1750x2350
EY-600F | 600 | 480 | 660 | 528 | CURSOR16 TE1W | NOT EMISS. | 6 | 92 | 400 | 4300 | 3450x1550x2300 | 5510 | 4850x1850x2550
Модель | Потужність |  | Максимальна електрична потужність |  | Тип двигуна | Викиди | Число циліндрів | Витрата на 75% навантаження | Бак | Габарити базової моделі |  | Габарити моделі з звуконепрониним куполом
| [kVA] | [kW] | [kVA] | [kW] |  |  |  | [л/год] | [л] | [кг] | ДхШхВ [мм] | [кг] | ДхШхВ [мм]
EY-10P | 10 | 8 | 11 | 8.8 | 403A-11G | NOT EMISS. | 3 | 2 | 50 | 360 | 1400x700x1400 | 440 | 1600x700x1050
EY-14P | 14 | 11.2 | 15.4 | 12.3 | 403A-15G1 | NOT EMISS. | 3 | 2.8 | 50 | 425 | 1400x700x1400 | 515 | 1600x700x1050
EY-15P | 15 | 12 | 16.5 | 13.2 | 403A-15G2 | NOT EMISS. | 3 | 3.7 | 50 | 430 | 1400x700x1400 | 520 | 1600x700x1050
EY-20P | 20 | 16 | 22 | 17.6 | 404A-22G1 | NOT EMISS. | 4 | 4 | 50 | 495 | 1400x700x1400 | 590 | 1600x700x1050
EY-30P | 30 | 24 | 33 | 26.4 | 1103A-33G | NOT EMISS. | 3 | 5.6 | 90 | 690 | 1650x850x1600 | 855 | 1800x850x1275
EY-45P | 45 | 36 | 49.5 | 39.6 | 1103A-33TG1 | NOT EMISS. | 3 | 5.6 | 90 | 755 | 1650x850x1650 | 930 | 2000x850x1275
EY-60P | 60 | 48 | 66 | 52.8 | 1103A-33TG2 | NOT EMISS. | 3 | 10.8 | 90 | 800 | 1650x850x1650 | 960 | 2000x850x1275
EY-80P | 80 | 64 | 88 | 70.4 | 1104A-44TG2 | NOT EMISS. | 4 | 14 | 120 | 1010 | 2100x1000x1800 | 1285 | 2300x1050x1590
EY-100P | 100 | 80 | 110 | 88 | 1104C-44TAG2 | STAGE II | 4 | 20 | 120 | 1135 | 2100x1000x1800 | 1390 | 2300x1050x1590
EY-135 | 135 | 108 | 149 | 119.2 | 1106A-70TG1 | NOT EMISS. | 6 | 22.7 | 250 | 1600 | 2400x1100x2000 | 1930 | 3200x1100x2090
EY-150P | 150 | 120 | 165 | 132 | 1106A-70TAG2 | NOT EMISS. | 6 | 24.5 | 250 | 1730 | 2400x1100x2000 | 2060 | 3200x1100x2090
EY-180P | 180 | 144 | 198 | 158.4 | 1106A-70TAG3 | NOT EMISS. | 6 | 30.7 | 250 | 1740 | 2400x1100x2000 | 2070 | 3200x1100x2090
EY-200P | 200 | 160 | 220 | 176 | 1106A-70TAG4 | NOT EMISS. | 6 | 34.7 | 250 | 1820 | 2400x1100x2000 | 2150 | 3200x1100x2090
EY-230P | 230 | 184 | 253 | 202 | 1206A-E70TTAG2 | NOT EMISS. | 6 | 38 | 250 | 2115 | 2800x1310x1800 | 2780 | 3700x1400x2250
EY-250P | 250 | 200 | 275 | 220 | 1206A-E70TTAG3 | NOT EMISS. | 6 | 41.5 | 250 | 2115 | 2800x1310x1800 | 2780 | 3700x1400x2250
EY-280P | 280 | 224 | 308 | 246 | 1506A-E88TAG4 | NOT EMISS. | 6 | 46 | 250 | 2500 | 2800x1310x1800 | 3160 | 3700x1400x2250
EY-300P | 300 | 240 | 330 | 264 | 1506A-E88TAG5 | NOT EMISS. | 6 | 48 | 250 | 2500 | 2800x1310x1800 | 3160 | 3700x1400x2250
EY-300P new | 300 | 240 | 330 | 264 | 1706A-E93TAF1 | NOT EMISS. | 6 | 48 | 250 | 2500 | 2800x1310x1800 | 3160 | 3700x1400x2250
EY-350P new | 350 | 280 | 385 | 308 | 1706A-E93TAG2 | NOT EMISS. | 6 | 54 | 250 | 2580 | 2800x1310x1800 | 3245 | 3700x1400x2250
EY-350P | 350 | 280 | 385 | 308 | 2206A-E13TAG2 | NOT EMISS. | 6 | 54 | 400 | 3290 | 2950x1550x2100 | 4280 | 4300x1750x2350
EY-400P | 400 | 320 | 440 | 352 | 2206A-E13TAG3 | NOT EMISS. | 6 | 62 | 400 | 3430 | 2950x1550x2100 | 4420 | 4300x1750x2350
EY-450P | 450 | 360 | 495 | 396 | 2506A-E15TAG1 | NOT EMISS. | 6 | 72 | 400 | 3870 | 3450x1550x2100 | 5080 | 4850x1850x2550
EY-500P | 500 | 400 | 550 | 440 | 2506C-E15TAG2 | NOT EMISS. | 6 | 76 | 400 | 3930 | 3450x1550x2100 | 5140 | 4850x1850x2550
EY-600P | 600 | 480 | 660 | 528 | 2806A-E18TAF1A | NOT EMISS. | 6 | 90 | 400 | 5060 | 3450x1550x2300 | 6400 | 5050x2150x2550
EY-650P | 650 | 520 | 715 | 572 | 2806A-E18TAG2 | NOT EMISS. | 6 | 97 | 400 | 5060 | 3450x1550x2300 | 6400 | 5050x2150x2550
EY-700P | 700 | 560 | 770 | 616 | 2806A-E18TTAG4 | NOT EMISS. | 6 | 109 | 400 | 5360 | 3450x1550x2300 | 7680 | 5450x2200x2550
EY-750P new | 750 | 600 | 825 | 660 | 2806A-E18TTAG5 | NOT EMISS. | 6 | 118 | 400 | 5360 | 3450x1550x2300 | 7680 | 5450x2200x2550
EY-750P | 750 | 600 | 825 | 660 | 4006-23TAG2A | NOT EMISS. | 6 | 122 | 400 | 6400 | 4100x2010x2400 | 8070 | 5450x2200x2550
EY-800P | 800 | 640 | 880 | 704 | 4006-23TAG3A | NOT EMISS. | 6 | 130 | 400 | 6400 | 4100x2010x2400 | 8070 | 5450x2200x2550
EY-900 | 900 | 720 | 990 | 792 | 4008-TAG1 | NOT EMISS. | 8 | 143 | 400 | 8075 | 5000x2100x2600 | 9710 | 6680x2200x3250
EY-1022 | 1022 | 818 | 1125 | 900 | 4008-TAG2A | NOT EMISS. | 8 | 162 | 400 | 8125 | 5000x2100x2600 | 9760 | 6680x2200x3250
EY-1125P | 1125 | 900 | 1250 | 1000 | 4008-30TAG3 | NOT EMISS. | 8 | 188 | 400 | 8230 | 5000x2100x2600 | 9865 | 6680x2200x3250
EY-1250P | 1250 | 1000 | 1375 | 1100 | 4012-46TWG2A | NOT EMISS. | 12 | 196 | 400 | 9900 | 5000x2100x2600 | 11400 | 6680x2200x3250
EY-1360P | 1360 | 1088 | 1496 | 1196.8 | 4012-46TWG3A | NOT EMISS. | 12 | 213 | 400 | 10350 | 5000x2100x2600 | 11850 | 6680x2200x3250
EY-1500P | 1500 | 1200 | 1650 | 1320 | 4012-46TAG2A | NOT EMISS. | 12 | 225 | 400 | 11640 | 5000x2100x2600 | 19350 | Конейтнер 40' HC
EY-1700P | 1700 | 1360 | 1870 | 1496 | 4012-46TAG3A | NOT EMISS. | 12 | 275 | 400 | 12440 | 5000x2100x2600 | 20150 | Конейтнер 40' HC
EY-1850P | 1850 | 1480 | 2035 | 1628 | 4016-TAG1A | NOT EMISS. | 16 | 277 | 400 | 14640 | 5800x2250x2600 | 22350 | Конейтнер 40' HC
EY-2000P | 2000 | 1600 | 2200 | 1760 | 4016-TAG2A | NOT EMISS. | 16 | 316 | 400 | 14640 | 5800x2250x2600 | 22350 | Конейтнер 40' HC
EY-2250P | 2250 | 1800 | 2500 | 2000 | 4016-61TRG3 | NOT EMISS. | 16 | 344 | 400 | 15440 | 5800x2250x2600 |  | Конейтнер 40' HC
Модель | Потужність |  | Максимальна електрична потужність |  | Тип двигуна | Викиди | Число циліндрів | Витрата на 75% навантаження | Бак | Габарити базової моделі |  | Габарити моделі з звуконепрониним куполом
| [kVA] | [kW] | [kVA] | [kW] |  |  |  | [л/год] | [л] | [кг] | ДхШхВ [мм] | [кг] | ДхШхВ [мм]
EY-250S | 250 | 200 | 275 | 220 | DC09 072A 02 11 | NOT EMISS. | 5 | 38 | 250 | 2470 | 2800x1310x1800 | 3130 | 3700x1400x2250
EY-280S | 280 | 224 | 308 | 246.4 | DC09 072A 02 12 | NOT EMISS. | 5 | 42 | 250 | 2685 | 2800x1310x1800 | 3345 | 3700x1400x2250
EY-300S | 300 | 240 | 330 | 264 | DC09 072A 02 13 | NOT EMISS. | 5 | 45 | 250 | 2685 | 2800x1310x1800 | 3345 | 3700x1400x2250
EY-330S | 330 | 264 | 363 | 290.4 | DC09 072A 02 14 | NOT EMISS. | 5 | 49 | 250 | 2770 | 2800x1310x1800 | 3430 | 3700x1400x2250
EY-375 | 375 | 330 | 412.5 | 330 | DC13 072A 02 11 | NOT EMISS. | 6 | 54 | 400 | 3230 | 2950x1550x2100 | 4220 | 4300x1750x2350
EY-410S | 410 | 328 | 451 | 360.8 | DC13 072A 02 12 | NOT EMISS. | 6 | 60 | 400 | 3230 | 2950x1550x2100 | 4220 | 4300x1750x2350
EY-450S | 450 | 360 | 495 | 396 | DC13 072A 02 13 | NOT EMISS. | 6 | 66 | 400 | 3280 | 2950x1550x2100 | 4270 | 4300x1750x2350
EY-500S | 500 | 400 | 550 | 440 | DC13 072A 02 14 | NOT EMISS. | 6 | 72 | 400 | 3345 | 2950x1550x2100 | 4335 | 4300x1750x2350
EY-555S | 555 | 444 | 610 | 488 | DC16 093A 02 52 | NOT EMISS. | 8 | 83 | 400 | 4430 | 3450x1550x2300 | 5770 | 5050x2150x2550
EY-600S | 600 | 480 | 660 | 528 | DC16 078A 02 41 | NOT EMISS. | 8 | 91 | 400 | 4680 | 3450x1550x2300 | 6020 | 5050x2150x2550
EY-640S | 640 | 512 | 704 | 563 | DC16 093A 02 54 | NOT EMISS. | 8 | 95 | 400 | 4680 | 3450x1550x2300 | 6020 | 5050x2150x2550
EY-650S | 650 | 520 | 715 | 572 | DC16 078A 02 42 | NOT EMISS. | 8 | 98 | 400 | 4680 | 3450x1550x2300 | 6020 | 5050x2150x2550
EY-700S | 700 | 560 | 770 | 616 | DC16 078A 02 43 | NOT EMISS. | 8 | 105 | 400 | 4930 | 3450x1550x2300 | 6270 | 5050x2150x2550
Модель | Потужність |  | Максимальна електрична потужність |  | Тип двигуна | Викиди | Число циліндрів | Витрата на 75% навантаження | Бак | Габарити базової моделі |  | Габарити моделі з звуконепрониним куполом
| [kVA] | [kW] | [kVA] | [kW] |  |  |  | [л/год] | [л] | [кг] | ДхШхВ [мм] | [кг] | ДхШхВ [мм]
EY-85VO | 85 | 68 | 94 | 75.2 | TAD530GE | STAGE II | 4 | 16 | 120 | 1380 | 2400x1100x2000 | 1680 | 2830x1100x2090
EY-100VO | 100 | 80 | 109 | 87.2 | TAD531GE | STAGE II | 4 | 18.3 | 120 | 1400 | 2400x1100x2000 | 1700 | 2830x1100x2090
EY-130VO | 130 | 104 | 142 | 114 | TAD532GE | STAGE II | 4 | 22 | 250 | 1500 | 2400x1100x2000 | 1800 | 2830x1100x2090
EY-150VO | 150 | 120 | 167 | 134 | TAD731GE | STAGE II | 6 | 27 | 250 | 1760 | 2400x1100x2000 | 2090 | 3200x1100x2090
EY-185VO | 185 | 148 | 204 | 163 | TAD732GE | STAGE II | 6 | 32 | 250 | 2105 | 2800x1310x1800 | 2770 | 3700x1400x2250
EY-200VO | 200 | 160 | 224 | 179.2 | TAD733GE | STAGE II | 6 | 35 | 250 | 2150 | 2800x1310x1800 | 2815 | 3700x1400x2250
EY-250VO | 250 | 200 | 275 | 220 | TAD840GE | STAGE II | 6 | 41 | 250 | 2200 | 2800x1310x1800 | 2865 | 3700x1400x2250
EY-300VO | 300 | 240 | 330 | 264 | TAD1341GE-B | STAGE II | 6 | 49 | 400 | 3180 | 2950x1550x2100 | 4170 | 4300x1750x2350
EY-320VO | 320 | 256 | 351 | 281 | TAD1341GE-B | STAGE II | 6 | 49 | 400 | 3180 | 2950x1550x2100 | 4170 | 4300x1750x2350
EY-350VO | 350 | 280 | 387 | 310 | TAD1342GE-B | STAGE II | 6 | 54 | 400 | 3265 | 2950x1550x2100 | 4255 | 4300x1750x2350
EY-375VO | 375 | 300 | 414 | 331 | TAD1343GE-B | STAGE II | 6 | 58 | 400 | 3405 | 2950x1550x2100 | 4395 | 4300x1750x2350
EY-410VO | 410 | 328 | 452 | 362 | TAD1344GE-B | STAGE II | 6 | 65 | 400 | 3405 | 2950x1550x2100 | 4395 | 4300x1750x2350
EY-450VO | 450 | 360 | 501 | 401 | TAD1345GE-B | STAGE II | 6 | 70 | 400 | 3445 | 2950x1550x2100 | 4435 | 4300x1750x2350
EY-460VO | 460 | 368 | 506 | 405 | TAD1640GE-B | STAGE II | 6 | 71 | 400 | 3870 | 3450x1550x2300 | 5080 | 4850x1850x2550
EY-500VO | 500 | 400 | 556 | 445 | TAD1641GE-B | STAGE II | 6 | 78 | 400 | 3930 | 3450x1550x2300 | 5140 | 4850x1850x2550
EY-590VO | 590 | 472 | 651 | 521 | TAD1642GE-B | STAGE II | 6 | 90 | 400 | 4490 | 3450x1550x2300 | 5700 | 4850x1850x2550
EY-650VO | 650 | 520 | 715 | 572 | TWD1644GE | STAGE II | 6 | 101 | 400 | 5110 | 3450x1550x2300 | 6450 | 5050x2150x2550
EY-700VO | 700 | 560 | 770 | 616 | TWD1645GE | STAGE II | 6 | 108 | 400 | 5360 | 3450x1550x2300 | 6700 | 5050x2150x2550